**MEMORIAL DESCRITIVO OBRA**

INSTALAÇÃO DE POSTES

Diversas ruas e bairros- Papagaios/MG

**CONSIDERAÇÕES GERAIS**

1. O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços das instalações elétricas para a Melhoria em Iluminação Pública . Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações elétricas e as especificações de materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em conformidade com a planilha orçamentária. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todo o material e equipamento necessários para execução dos trabalhos serão de fornecimento e encargo da Construtora.

Toda e qualquer alteração do projeto durante a obra deverá ser feita mediante consulta prévia da fiscalização. Todos os serviços das instalações elétricas devem obedecer aos passos descritos neste memorial.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## 1.1-Placa da obra: fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinilico, afixada em estrutura metálica em local visível com área de 2,0x1,5m.

**2)INSTALAÇÕES**

O Projeto contempla a Melhoria de Iluminação Pública este projeto contempla:

• Poste Metálico de aço cônico continua curvo duplo de 9 metros: 9 unidades.

• Luminárias LED 98 A 137 w: 18 unidades

A alimentação dos circuitos de iluminação pública contemplada no projeto será feita através de cabo de cobre flexível, interligando a rede existente.

Os postes instalados nas escolas Domitila e Nossa Senhora Aparecida não serão executados medidores.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**KARINA ERICA DE OLIVEIRA**

**ARQUITETA CAU A42262-2**