## Materiais Rede RDU
RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPORTAÇÃO NO PROORC
CONSUMIDOR | Prefeitura Municipal de Papagaios - Avenida Inocencio Gomes Ribeiro
EMPREITEIRA
PROJETO / ANO | PE/CE- /2025
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PONTO | Aplicação | Viabilidade | Tipo
230102 | ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
229005 | ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM² | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
237248 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIO 2 ESTRIBOS | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
327692 | BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO | PC | 14 | 1 | N | NÃO | I
231712 | BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 | CJ | 1 | 1 | N | NÃO | I
2931 | CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS | KG | 2 | 1 | N | NÃO | I
226373 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV | M | 119.7 | 1 | N | NÃO | I
236844 | CINTA DE AÇO D 180MM | PC | 8 | 1 | N | NÃO | I
236869 | CINTA DE AÇO D 200MM | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
236885 | CINTA DE AÇO D 220MM | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
227850 | CONETOR CUNHA CU ITEM 1 | PC | 9 | 1 | N | NÃO | I
227868 | CONETOR CUNHA CU ITEM 2 | PC | 5 | 1 | N | NÃO | I
231696 | CONETOR CUNHA CU ITEM 6 | PC | 23 | 1 | N | NÃO | I
327726 | CONETOR DE PERFURAÇÃO 16-70MM² / 6-35MM² | PC | 12 | 1 | N | NÃO | I
327767 | CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 70-120MM² | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
227389 | CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM² | PC | 1 | 1 | N | NÃO | I
357342 | FIO AL 5,2MM(4) RECOZIDO | KG | 2 | 1 | N | NÃO | I
357341 | FITA ALUMÍNIO 1X10MM PARA AMARRAÇÃO | KG | 2 | 1 | N | NÃO | I
222539 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M | PC | 1 | 1 | N | NÃO | I
219634 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
237289 | OLHAL PARA PARAFUSO 50KN | PC | 8 | 1 | N | NÃO | I
66878 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM | PC | 9 | 1 | N | NÃO | I
66886 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM | PC | 28 | 1 | N | NÃO | I
207415 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
237768 | SAPATILHA | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I

## MÃO DE OBRA RDU
MÃO DE OBRA EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE RDA PARA ATENDER A AVENIDA INOCENCIO GOMES RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. SERV. | QUANT. US. | TOTAL US
MOCAPA | Poste a aproveitar normal | 1 | 0.35 | 0.35
MOCAPAC | Poste a aproveitar complexo | 2 | 0.5 | 1
MOCAPI | Poste a instalar – completo | 2 | 1 | 2
CONSTRUÇÃO |  | TOTAL |  | 3
MOPAEX | Mão-de-obra projeto RDA extensão de rede | 2 | 1 | 2
MOPAM | MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA MODIFICACAO | 3 | 1.7 | 5.1
PROJETO |  | TOTAL |  | 7.1

## Materiais IP
RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPORTAÇÃO NO PROORC
CONSUMIDOR | Prefeitura Municipal de Papagaios - Avenida Inocencio Gomes Ribeiro (Materiais IP)
EMPREITEIRA
PROJETO / ANO | PE/CE- /2025
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PONTO | Aplicação | Viabilidade | Tipo
258921 | BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
225615 | CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE | M | 22 | 1 | N | NÃO | I
2931 | CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS | KG | 0.8 | 1 | N | NÃO | I
236901 | CINTA DE AÇO D 240MM | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
227850 | CONETOR CUNHA CU ITEM 1 | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
378849 | CONECTOR,PERFURAÇÃO,AL/CU,16-70/1,5-6MM²,RDS. | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
231175 | CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A | PC | 1 | 1 | N | NÃO | I
352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B | PC | 1 | 1 | N | NÃO | I
352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
| LUMINÁRIA LED 100W | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
66878 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
66886 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM | PC | 8 | 1 | N | NÃO | I
327361 | RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I

## Materiais Salvados
RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPORTAÇÃO NO PROORC
CONSUMIDOR | Prefeitura Municipal de Papagaios - Avenida Inocencio Gomes Ribeiro (Materiais Salvados)
EMPREITEIRA
PROJETO / ANO | PE/CE- /2025
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PONTO | Aplicação | Viabilidade | Tipo
237248 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIO 2 ESTRIBOS | PC | -4 | 1 | N | NÃO | I
220475 | CABO CA 34MM² (2AWG) | KG | -9.108 | 1 | N | NÃO | I
236844 | CINTA DE AÇO D 180MM | PC | -6 | 1 | N | NÃO | I
220517 | FP CABO CA 21MM² (4AWG) | KG | -1.914 | 1 | N | NÃO | I
219634 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | PC | -8 | 1 | N | NÃO | I
66886 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM | PC | -12 | 1 | N | NÃO | I