## Materiais Rede RDU
RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPORTAÇÃO NO PROORC
CONSUMIDOR | Prefeitura Municipal de Papagaios - Avenida Pompéu e outras
EMPREITEIRA
PROJETO / ANO | PE/CE- /2025
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PONTO | Aplicação | Viabilidade | Tipo
237222 | AFASTADOR ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 500MM | PC | 1 | 1 | N | NÃO | I
230102 | ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA | PC | 19 | 1 | N | NÃO | I
374893 | ALÇA PARA ESTRIBO FECHADA 1/0AWG | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
229005 | ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM² | PC | 5 | 1 | N | NÃO | I
219709 | ALÇA PRÉ-FORMADA OLHAL CAA 34MM² | PC | 6 | 1 | N | NÃO | I
237685 | ALÇA PRÉ-FORMADA ESTAI CABO 6,4MM | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
237677 | ALÇA PRÉ-FORMADA ESTAI CABO 9,5MM | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
75721 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM | PC | 37 | 1 | N | NÃO | I
327692 | BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO | PC | 26 | 1 | N | NÃO | I
231712 | BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 | CJ | 4 | 1 | N | NÃO | I
211789 | BRAÇO SUPORTE C | PC | 1 | 1 | N | NÃO | I
225623 | CABO AL 1X 16MM² 1KV | M | 3 | 1 | N | NÃO | I
231548 | CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO | M | 275.5 | 1 | N | NÃO | I
225664 | CABO AL 1X120MM² 1KV | M | 6 | 1 | N | NÃO | I
2964 | CABO DE AÇO HS 3/8P (9,5MM) 7FIOS | KG | 35.816 | 1 | N | NÃO | I
2931 | CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS | KG | 18 | 1 | N | NÃO | I
226373 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV | M | 313.95 | 1 | N | NÃO | I
223818 | CANTONEIRA PARA BRAÇO C | PC | 1 | 1 | N | NÃO | I
231878 | CARTUCHO DE APLICAÇÃO VERMELHO | PC | 15 | 1 | N | NÃO | I
270439 | CHAVE FUSÍVEL 15KV PF 100A 7,1KA | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
236844 | CINTA DE AÇO D 180MM | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
236869 | CINTA DE AÇO D 200MM | PC | 13 | 1 | N | NÃO | I
236885 | CINTA DE AÇO D 220MM | PC | 8 | 1 | N | NÃO | I
236901 | CINTA DE AÇO D 240MM | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
236927 | CINTA DE AÇO D 260MM | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
375056 | COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 2 | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
39586 | COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
364562 | COBERTURA PROTETORA PARA CONETOR RDP 25KV | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
231795 | CONETOR CUNHA AL 50MM² COM ESTRIBO | PC | 15 | 1 | N | NÃO | I
227850 | CONETOR CUNHA CU ITEM 1 | PC | 13 | 1 | N | NÃO | I
227868 | CONETOR CUNHA CU ITEM 2 | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
231696 | CONETOR CUNHA CU ITEM 6 | PC | 34 | 1 | N | NÃO | I
231688 | CONETOR CUNHA CU ITEM 7 | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
327726 | CONETOR DE PERFURAÇÃO 16-70MM² / 6-35MM² | PC | 9 | 1 | N | NÃO | I
327759 | CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 10-35MM² | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
327767 | CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 70-120MM² | PC | 6 | 1 | N | NÃO | I
231175 | CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
377357 | CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO P/ CHAVES | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
227074 | CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 107MM²/120MM² COMPACT | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
338731 | CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 16MM² | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
231886 | CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F 50MM² | PC | 6 | 1 | N | NÃO | I
227389 | CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM² | PC | 14 | 1 | N | NÃO | I
378809 | CONETOR,TERMINAL,CABO CA 50MM²,DN 8,2MM,RETO,COMP | PC | 9 | 1 | N | NÃO | I
377705 | CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO | PC | 7 | 1 | N | NÃO | I
271353 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 3H | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
377623 | ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTO-TRAVANTE 15KV | PC | 8 | 1 | N | NÃO | I
3954 | FITA ADESIVA.ISOLANTE.PVC 19MMX20M | RL | 5 | 1 | N | NÃO | I
3996 | FITA ISOLANTE AUTO-ADESIVA 19MMX10M | RL | 5 | 1 | N | NÃO | I
237701 | FIXADOR PRÉ-FORMADO ESTAI 6,4MM | PC | 1 | 1 | N | NÃO | I
237396 | GANCHO OLHAL 50KN | PC | 9 | 1 | N | NÃO | I
234567 | GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 50MM² | PC | 12 | 1 | N | NÃO | I
378842 | GRAMPO LINHA VIVA DERIVAÇÃO | PC | 6 | 1 | N | NÃO | I
222539 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M | PC | 7 | 1 | N | NÃO | I
352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A | PC | 1 | 1 | N | NÃO | I
352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B | PC | 1 | 1 | N | NÃO | I
352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C | PC | 1 | 1 | N | NÃO | I
219659 | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | PC | 21 | 1 | N | NÃO | I
375718 | ISOLADOR PILAR 15KV | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
219642 | ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15KV | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
237271 | MANILHA SAPATILHA 50KN | PC | 10 | 1 | N | NÃO | I
237784 | MÃO FRANCESA PERFILADA | PC | 7 | 1 | N | NÃO | I
237289 | OLHAL PARA PARAFUSO 50KN | PC | 35 | 1 | N | NÃO | I
66688 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12X 40MM | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
66878 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM | PC | 32 | 1 | N | NÃO | I
66886 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM | PC | 71 | 1 | N | NÃO | I
66894 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X150MM | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
74807 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X150MM | PC | 11 | 1 | N | NÃO | I
74864 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X450MM | PC | 5 | 1 | N | NÃO | I
74872 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X500MM | PC | 7 | 1 | N | NÃO | I
75036 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X 40MM | PC | 8 | 1 | N | NÃO | I
289058 | PÁRA-RAIOS 12KV 10KA ZNO | PC | 6 | 1 | N | NÃO | I
293357 | PÁRA-RAIOS REDE SECUNDÁRIA ISOLADA 10KA | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
375720 | PINO PARA ISOLADOR PILAR | PC | 6 | 1 | N | NÃO | I
75630 | PORCA QUADRADA M16 X 24MM | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
207415 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN | PC | 5 | 1 | N | NÃO | I
207506 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
237768 | SAPATILHA | PC | 13 | 1 | N | NÃO | I
237156 | SELA PARA CRUZETA | PC | 7 | 1 | N | NÃO | I
237081 | SUPORTE 240MM TRANSFORMADOR POSTE CC | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
237172 | SUPORTE L PARA CRUZETA | PC | 6 | 1 | N | NÃO | I
245837 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 45KVA | PC | 1 | 1 | N | NÃO | I

## MÃO DE OBRA RDU
MÃO DE OBRA EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE RDA PARA ATENDER A AVENIDA POMPÉU E OUTRAS MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. SERV. | QUANT. US. | TOTAL US
MOCAPA | Poste a aproveitar normal | 2 | 0.35 | 0.7
MOCAPI | Poste a instalar – completo | 7 | 1 | 7
MOCESTCPR | Retirada de contra-poste, inclusive estai. | 1 | 0.12 | 0.12
MOCAPR | Poste a retirar – completo | 2 | 0.7 | 1.4
CONSTRUÇÃO |  | TOTAL |  | 9.22
MOPAEX | Mão-de-obra projeto RDA extensão de rede | 5 | 1 | 5
MOPAM | MÃO-DE-OBRA PROJETO RDA MODIFICACAO | 4 | 1.7 | 6.8
PROJETO |  | TOTAL |  | 11.8

## Materiais IP
RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPORTAÇÃO NO PROORC
CONSUMIDOR | Prefeitura Municipal de Papagaios - Avenida Pompéu e outras (Materiais IP)
EMPREITEIRA
PROJETO / ANO | PE/CE- /2025
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PONTO | Aplicação | Viabilidade | Tipo
258921 | BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO | PC | 5 | 1 | N | NÃO | I
225615 | CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE | M | 55 | 1 | N | NÃO | I
2931 | CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS | KG | 2 | 1 | N | NÃO | I
236901 | CINTA DE AÇO D 240MM | PC | 8 | 1 | N | NÃO | I
236943 | CINTA DE AÇO D 280MM | PC | 2 | 1 | N | NÃO | I
227850 | CONETOR CUNHA CU ITEM 1 | PC | 5 | 1 | N | NÃO | I
378849 | CONECTOR,PERFURAÇÃO,AL/CU,16-70/1,5-6MM²,RDS. | PC | 10 | 1 | N | NÃO | I
231175 | CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP | PC | 10 | 1 | N | NÃO | I
352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B | PC | 4 | 1 | N | NÃO | I
352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C | PC | 3 | 1 | N | NÃO | I
| LUMINÁRIA LED 100W | PC | 5 | 1 | N | NÃO | I
66878 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM | PC | 10 | 1 | N | NÃO | I
66886 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM | PC | 20 | 1 | N | NÃO | I
327361 | RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V | PC | 5 | 1 | N | NÃO | I

## Materiais Salvados
RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPORTAÇÃO NO PROORC
CONSUMIDOR | Prefeitura Municipal de Papagaios - Avenida Pompéu e outras (Materiais Salvados)
EMPREITEIRA
PROJETO / ANO | PE/CE- /2025
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PONTO | Aplicação | Viabilidade | Tipo
75721 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM | PC | -25 | 1 | N | NÃO | I
220475 | CABO CA 34MM² (2AWG) | KG | -4.048 | 1 | N | NÃO | I
2931 | CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS | KG | -17 | 1 | N | NÃO | I
236802 | CINTA DE AÇO D 140MM | PC | -2 | 1 | N | NÃO | I
236844 | CINTA DE AÇO D 180MM | PC | -2 | 1 | N | NÃO | I
236869 | CINTA DE AÇO D 200MM | PC | -5 | 1 | N | NÃO | I
236885 | CINTA DE AÇO D 220MM | PC | -1 | 1 | N | NÃO | I
377602 | CRUZETA ROLIÇA 2400MM | PC | -5 | 1 | N | NÃO | I
237396 | GANCHO OLHAL 50KN | PC | -6 | 1 | N | NÃO | I
219659 | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | PC | -6 | 1 | N | NÃO | I
219451 | FP ISOLADOR PINO 15KV PORCELANA | PC | -3 | 1 | N | NÃO | I
237784 | MÃO FRANCESA PERFILADA | PC | -3 | 1 | N | NÃO | I
237115 | FP MÃO FRANCESA PLANA | PC | -4 | 1 | N | NÃO | I
237289 | OLHAL PARA PARAFUSO 50KN | PC | -13 | 1 | N | NÃO | I
66878 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM | PC | -11 | 1 | N | NÃO | I
66886 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM | PC | -20 | 1 | N | NÃO | I
66894 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X150MM | PC | -5 | 1 | N | NÃO | I
74807 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X150MM | PC | -5 | 1 | N | NÃO | I
74872 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X500MM | PC | -6 | 1 | N | NÃO | I
237545 | FP PINO DE CRUZETA 290MM PARA ISOLADOR 15KV | PC | -3 | 1 | N | NÃO | I
75630 | PORCA QUADRADA M16 X 24MM | PC | -14 | 1 | N | NÃO | I
207290 | FP POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M 150DAN | PC | -1 | 1 | N | NÃO | I
207324 | FP POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M 300DAN | PC | -1 | 1 | N | NÃO | I
207449 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN | PC | -1 | 1 | N | NÃO | I
237768 | SAPATILHA | PC | -5 | 1 | N | NÃO | I
237156 | SELA PARA CRUZETA | PC | -5 | 1 | N | NÃO | I